## 【HP用】強度計算依頼書（フォーマット）
表紙
コンクリート柱強度計算依頼書
●お問い合わせ先一覧
| 支店名 |  |  | 電話番号 |  |  |  | FAX番号 |  |  |  | お客様担当エリア
| 東京本社 |  |  | 03-5157-3941 |  |  |  | 03-3504-8999 |  |  |  | 東京都、山梨県、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、新潟県、栃木県、茨城県
| 東海支店 |  |  | 0594-86-1600 |  |  |  | 0594-86-1603 |  |  |  | 愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県、福井県、石川県、富山県
| 関西支店 |  |  | 06-6946-5650 |  |  |  | 06-6946-5652 |  |  |  | 大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県
| 四国支店 |  |  | 0877-58-1205 |  |  |  | 0877-58-1210 |  |  |  | 香川県、愛媛県、徳島県、高知県
| 中国支店 |  |  | 0835-26-5400 |  |  |  | 0835-26-5401 |  |  |  | 山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県
| 九州支店 |  |  | 0946-21-2151 |  |  |  | 0946-21-2154 |  |  |  | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
※上記以外の都道府県のお客様につきましては一度東京本社にお問い合わせ願います。
No.1 | [16 empty] | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
コンクリート柱強度計算依頼書（架渉線柱）
ダイニチ株式会社
御社名 ：
御担当者名 ：
| 弊社担当支店 ： | [12 empty] | ◆ 記入について
| TEL： |  |  |  |  | ― |  |  | ― |  |  |  |  | ・ | 1 ～ 9 の質問について記入をお願いします。
| FAX： |  |  |  |  | ― |  |  | ― |  |  |  |  | ・ | コンクリート柱の強度計算に必要となるデータ数値を | [5 empty] | にご記入下さい。
| メールアドレス： | [12 empty] | ・ | □印には「ㇾチェック」を入れて下さい。
| 件名： | [12 empty] | ・ | 記入漏れがある場合は検討ができませんのでご注意下さい。
| 場所（市町村）： | [12 empty] | ・ | 設計条件がすべて揃ってから約1週間程度お時間を頂きます。
1 | コンクリートポールサイズ |  |  |  |  | （ |  | ー |  | ー |  |  | ） | ■ 立面イメージ図
| 全長 |  |  |  | ｍ |  | 地上高 |  |  |  | ｍ
2 | 検討対象となる柱のタイプは
端末柱である
|  |  | 中間柱である |  |  |  | （直線的で角度なし） | [16 empty] | ▼GL
|  |  | コーナー柱である |  |  |  | （角度＝ |  |  |  | 度 | ）
※ 平面イメージ図 参照して下さい
3 | 支線を取るスペースが
|  |  | 有り （根開き＝ | [5 empty] | ｍ | 30～45度の範囲でご記入下さい。 |  |  |  |  | ）
|  |  | 無し | [10 empty] | ■ 平面イメージ図
※ 立面イメージ図 参照して下さい
※ 下記条件を満たせていない場合は、無支線柱としての検討となります。
・支線は根開き角度が30度以上確保されていることとします。
・ケーブル取付高さが複数となる場合は、各高さ毎に支線を設けることとします。
※ 支線の種類は、普通支線のみと致します。
No.2
4 | 架渉線仕様
| 線 種 | [5 empty] | 仕上径 |  |  |  | 単位重量 |  |  | 取付高 |  | 条数（スパン①側） | 条数（スパン②側） |  |  | スパン① |  |  | スパン②
| (名称） | [5 empty] | (mm) |  |  |  | （kg/m） |  |  | ｈｎ（ｍ） |  | n(本) | n(本) |  |  | S1(m) |  |  | S2(m)
| 例 | DV14sq-3C |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 0.515 |  |  | 8 |  | 1 | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
1
2
3
4
5
※記入欄が不足する場合は、別紙に追加記入してください。
5 | 架渉線弛度（スパンに対する弛み） | [14 empty] | ■ 弛度イメージ図
| 弛度 |  |  |  | ％ |  | １～３％の範囲内にてご記入ください。
※指定が無い場合は、3％で検討します。（数値が小さいほど強度上の条件は厳しくなります。）
| 例） 取付高さ8.0ｍ・スパン10.0ｍ・弛度3％の場合 | [22 empty] | ▼GL
架渉線最下端高さは、7.7ｍ（10.0ｍ×3％=0.3ｍ垂れる）となります。
6 | その他装柱物仕様
| 名 称 | [9 empty] | 形 状 |  |  |  |  | 受風面積 |  | 取付高 |  |  |  | 備考
[11 empty] | （縦ｍ × 横ｍ） |  |  |  |  | （㎡） |  | ｈｎ(m)
| 例 | 腕金 | [8 empty] | 0.075ｍ×1.000ｍ |  |  |  |  | 0.075 |  | 8
1
2
3
4
5
No.3
7 | 土質条件
土質条件（配電規定 B～Ｄ から該当するものに、□印に「ㇾチェック」を入れて下さい。
※ 〔A〕土質においては、掘削や埋戻による地盤強度の低下を考慮し、〔B〕土質として検討します。
| 普通土質 |  |  | 〔Ａ〕 |  | 固まっている土又は砂、多数の砂利、石塊まじりの土などで硬い土の部類に属するもの。
|  |  |  | 〔Ｂ〕 |  | 固まっている土又は砂、多数の砂利、石塊まじりの土などで軟らかい土の部類に属するもの。
| 軟弱土質 |  |  | 〔Ｃ〕 |  | 流砂。（土がまじらないもの。）
|  |  |  | 〔Ｄ〕 |  | 水分の多い土、腐食土、盛土など軟弱な土。（深田を除く。）
8 | 建柱位置が | [13 empty] | ■ 法面イメージ図 |  |  | ■ 法面付近イメージ図
平面である
|  |  | 法面である |  |  |  | 法面角度 | [5 empty] | 度
|  |  | 法面付近である |  |  |  | 法面角度 | [5 empty] | 度 |  | ▼GL |  |  | ▼GL
[7 empty] | 法肩までの距離 | [5 empty] | ｍ
9 | その他 条件があればご記入下さい。
中間柱
中間柱
端末柱
中間柱
コーナー柱
端末柱
取付高さ
全長
根入れ
地上高
スパン①
スパン②
角度
取付高さ
スパン
弛度
角度
角度
法肩までの距離
最下端高さ
根開き
根開き角度
※コーナー柱、端末柱の根枷ブロックは、風圧側・ケーブル側の両方を考慮し、ダブル（十字方向）で取り付けることを推奨致します
支線
支線はケーブルの延長線上に取付けること

## 【記入例】強度計算依頼書（記入例）
No.1 | [16 empty] | 平成 |  | 29 |  | 年 | 10 | 月 | 1 | 日
コンクリート柱強度計算依頼書（架渉線柱）
| 御社名 ： |  |  | ダイニチ株式会社
| 御担当者名 ： |  |  | 大日 太郎 | [7 empty] | 様
| 弊社担当支店： |  |  |  | 東海支店 | [8 empty] | ◆ 記入について
| TEL： |  |  | 0123 |  | ― | 45 |  | ― | 6789 |  |  |  | ・ | 1 ～ 9 の質問について記入をお願いします。
| FAX： |  |  | 0123 |  | ― | 45 |  | ― | 6780 |  |  |  | ・ | コンクリート柱の強度計算に必要となるデータ数値を | [5 empty] | にご記入下さい。
| メールアドレス： |  |  | dainichi.taro@dainichi-x.co.jp | [9 empty] | ・ | □印には「ㇾチェック」を入れて下さい。
| 件名： |  |  | 工場電気設備改修工事 | [9 empty] | ・ | 記入漏れがある場合は検討ができませんのでご注意下さい。
| 場所（市町村）： |  |  | 三重県××町 | [9 empty] | ・ | 設計条件がすべて揃ってから約1週間程度お時間を頂きます。
1 | コンクリートポールサイズ |  |  |  |  | （ | 12 | ー | 19 | ー | 5 |  | ） | ■ 立面イメージ図
| 全長 |  | 12 |  | ｍ |  | 地上高 |  | 10 |  | ｍ
2 | 検討対象となる柱のタイプは
端末柱である
|  |  | 中間柱である |  |  |  | （直線的で角度なし） | [16 empty] | ▼GL
|  |  | コーナー柱である |  |  |  | （角度＝ |  |  |  | 度 | ）
※ 平面イメージ図 参照して下さい
3 | 支線を取るスペースが
|  |  | 有り （根開き＝ | [5 empty] | ｍ | 30～45度の範囲でご記入下さい。 |  |  |  |  | ）
|  |  | 無し | [10 empty] | ■ 平面イメージ図
※ 立面イメージ図 参照して下さい
※ 下記条件を満たせていない場合は、無支線柱としての検討となります。
・支線は根開き角度が30度以上確保されていることとします。
・ケーブル取付高さが複数となる場合は、各高さ毎に支線を設けることとします。
※ 支線の種類は、普通支線のみと致します。
No.2
4 | 架渉線仕様
| 線 種 | [5 empty] | 仕上径 |  |  |  | 単位重量 |  |  | 取付高 |  | 条数（スパン①側） | 条数（スパン②側） |  |  | スパン① |  |  | スパン②
| (名称） | [5 empty] | (mm) |  |  |  | （kg/m） |  |  | ｈｎ（ｍ） |  | n(本) | n(本) |  |  | S1(m) |  |  | S2(m)
| 例 | DV14sq-3C |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 0.515 |  |  | 8 |  | 1 | 1 |  |  | 10 |  |  | 10
| 1 | 6.6kV CVT38sq |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 2.25 |  |  | 9.5 |  | 1 |  |  |  | 15
| 2 | 亜鉛めっき鋼撚線14sq |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 0.111 |  |  | 9.5 |  | 1 |  |  |  | 15
3
4
5
※記入欄が不足する場合は、別紙に追加記入してください。
5 | 架渉線弛度（スパンに対する弛み） | [14 empty] | ■ 弛度イメージ図
| 弛度 |  | 3 |  | ％ |  | １～３％の範囲内にてご記入ください。
※指定が無い場合は、3％で検討します。（数値が小さいほど強度上の条件は厳しくなります。）
| 例） 取付高さ8.0ｍ・スパン10.0ｍ・弛度3％の場合 | [22 empty] | ▼GL
架渉線最下端高さは、7.7ｍ（10.0ｍ×3％=0.3ｍ垂れる）となります。
6 | その他装柱物仕様
| 名 称 | [9 empty] | 形 状 |  |  |  |  | 受風面積 |  | 取付高 |  |  |  | 備考
[11 empty] | （縦ｍ × 横ｍ） |  |  |  |  | （㎡） |  | ｈｎ(m)
| 例 | 腕金 | [8 empty] | 0.075ｍ×1.000ｍ |  |  |  |  | 0.075 |  | 8
| 1 | 腕金1200 | [8 empty] | 0.075×1.200 |  |  |  |  | 0.09 |  | 9.5
| 2 | 気中開閉器 | [8 empty] | 0.500×0.400 |  |  |  |  | 0.2 |  | 9.3
| 3 | 腕金1200 | [8 empty] | 0.075×1.200 |  |  |  |  | 0.09 |  | 8.5
| 4 | VCT | [8 empty] | 0.550×0.650 |  |  |  |  | 0.358 |  | 8.2
| 5 | 柱上盤 | [8 empty] | 1.000×0.500 |  |  |  |  | 0.5 |  | 1.5
No.3
7 | 土質条件
土質条件（配電規定 B～Ｄ から該当するものに、□印に「ㇾチェック」を入れて下さい。
※ 〔A〕土質においては、掘削や埋戻による地盤強度の低下を考慮し、〔B〕土質として検討します。
| 普通土質 |  |  | 〔Ａ〕 |  | 固まっている土又は砂、多数の砂利、石塊まじりの土などで硬い土の部類に属するもの。
|  |  |  | 〔Ｂ〕 |  | 固まっている土又は砂、多数の砂利、石塊まじりの土などで軟らかい土の部類に属するもの。
| 軟弱土質 |  |  | 〔Ｃ〕 |  | 流砂。（土がまじらないもの。）
|  |  |  | 〔Ｄ〕 |  | 水分の多い土、腐食土、盛土など軟弱な土。（深田を除く。）
8 | 建柱位置が | [13 empty] | ■ 法面イメージ図 |  |  | ■ 法面付近イメージ図
平面である
|  |  | 法面である |  |  |  | 法面角度 | [5 empty] | 度
|  |  | 法面付近である |  |  |  | 法面角度 | [5 empty] | 度 |  | ▼GL |  |  | ▼GL
[7 empty] | 法肩までの距離 | [5 empty] | ｍ
9 | その他 条件があればご記入下さい。
中間柱
中間柱
端末柱
中間柱
コーナー柱
端末柱
取付高さ
全長
根入れ
地上高
スパン①
スパン②
角度
取付高さ
スパン
弛度
角度
角度
法肩までの距離
最下端高さ
根開き
根開き角度
※コーナー柱、端末柱の根枷ブロックは、風圧側・ケーブル側の両方を考慮し、ダブル（十字方向）で取り付けることを推奨致します
支線
支線はケーブルの延長線上に取付けること